Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості та  розміру бюджетного призначення.

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | Кондиціонер канальний з монтажем та демонтажем за кодом ДК 021:2015-42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Унікальний номер закупівлі | UA-2023-08-24-004554-a |
| 3 | Тип процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося за результатами проведення моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній систкмі закупівель «Прозорро», тощо. - Очікувана вартість предмета закупівлі становить 800 000 грн.00 коп. |
| 5 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення відповідно змін до кошторисних розрахунків становить 800 000 грн.00 коп. |
| 6 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Кондиціонери закуповуються для забезпечення умов праці працівників міської ради для охолодження приміщення, де встановлені сервера . Технічні характеристики визначені відповідно до характеристики приміщення, де планується установка даного кондиціонера, вимог, котрі необхідно задовільнити та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. Якість товару повинна відповідати міждержавним, національним стандартам, технічним умовам виробника та підтверджуватись відповідними документами (декларація виробника, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати відповідності та/або інші необхідні за діючим законодавством документи) на кожну партію Товару, які надаються під час поставки Товару. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначені в Додатку 5 до тендерної документації. |