Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості та  розміру бюджетного призначення.

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | Комплект сонячної фотоелектричної панелі за кодом ДК 021:2015 -09330000-1 Сонячна енергія, відповідний код за ДК 021:2015 – 09331200-0 Фотоелектричні сонячні модулі. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Унікальний номер закупівлі | UA-2022-11-10-012504-а |
| 3 | Тип процедури закупівлі | Відкриті торги |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Кошти на закупівлю комплекту сонячної фотоелектричної панелі були виділені рішенням виконавчого комітету № 988 від 29.04.2022 року за КПКВК 0218734 на удосконалення оповіщення та інформування населення у Вінницькій міській територіальній громаді за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету. Очікувана вартість складає 700 000 грн. |
| 5 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до змін до розподілу видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік та складає 700 тис. грн. |
| 6 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно потреб замовника та повинні забезпечити живлення електронних сирен при відсутності живлення від мережі змінного струму 220 В. Комплект сонячної фотоелектричної панелі призначений для територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення м. Вінниця. Комплект сонячної панелі обладнання та матеріали повинен включати: - сонячна фотоелектрична панель від 195 Вт до 450 Вт.; - модуль живлення ZSE-24 з вбудованим контролером сонячної панелі; - монтажна рама; - кабель живлення. Інформація про необхідні технічні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена в Додатку 4 до тендерної документації. |