Обгрунтування здійснення закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівлі комунального закладу «Вінницько-Хутірський ліцей» по вул. Незалежності,54 в с. Вінницькі Хутори» та її технічні, кількісні і якісні характеристики

Закупівля робіт по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівлі комунального закладу «Вінницько-Хутірський ліцей» по вул. Незалежності,54 в с. Вінницькі Хутори» здійснюється у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі».

Необхідність виконання будівельних робіт виникла у зв’язку із частковим руйнуванням конструкцій покрівлі будівлі закладу, їх фізичного зносу, завершенням терміну експлуатації покрівлі, а також підготовки до опалювального сезону.

Роботи, які будуть виконуватись при капітальному ремонті покрівлі, передбачено проектною документацією по об’єкту. Серед них, основні види робіт:

- демонтажні роботи

- утеплення перекриття

- улаштування покрівлі

- опорядження вентканалів

- влаштування покрівлі спортзалу

- влаштування антикригової системи даху

- влаштування блискавкозахисту

Орієнтовна вартість проведення будівельних робіт – 6600000 грн.

Реалізація даного проекту дасть змогу зробити навчальний процес у закладі безпечним. Заходи з енергозбереження, що передбачені технічним завданням, створять комфорт і затишок у будівлі, зроблять її утримання більш економічно вигіднішим.