Обгрунтування здійснення закупівлі «Реконструкція приміщення вестибюля (підготовка до опалювального сезону) будівлі закладу культури "Міський Палац мистецтв" по вул. Стрілецька,44 в м. Вінниці (коригування)» та її технічні, кількісні і якісні характеристики

Закупівля робіт по об’єкту «Реконструкція приміщення вестибюля (підготовка до опалювального сезону) будівлі закладу культури "Міський Палац мистецтв" по вул. Стрілецька,44 в м. Вінниці (коригування)» здійснюється у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Необхідність виконання реконструкції будівлі здійснюється задля забезпечення безперешкодного функціонування приміщень вестибюля будівлі закладу культури «Міський Палац мистецтв», який на теперішній час зазнав руйнувань та зношення.

Роботи, які будуть виконуватись при реконструкції для завершення будівництва, передбачено проектною документацією по об’єкту. Серед них, основні види робіт:

- часткове перепланування приміщень вестибюля;

- влаштування зовнішніх огороджуючих конструкцій з алюмінієвих вітражів;

- внутрішнє оздоблення приміщень згідно їх функціонального призначення;

- влаштування пандусу та заміна покриття з тротуарної плитки вхідної групи в будівлю;

- встановлення для МГН підйомника поряд з евакуаційним виходом із будівлі;

- часткова заміна регістрів на сталеві радіатори;

- часткова заміна внутрішніх мереж електроосвітлення та силового електрообладнання;

- передбачено аварійне та евакуаційне освітлення приміщень вестибюля;

- демонтаж та монтаж існуючих сповіщувачів пожежних димових в приміщеннях, в яких передбачається реконструкція.

Орієнтовна вартість проведення будівельних робіт – 13500000 грн.