Обгрунтування здійснення закупівлі «Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок окружного суду» по вул. Грушевського,17 в м. Вінниці (охоронний номер 22-Вн) з пристосуванням під потреби міського суду (коригування 2)» та її технічні, кількісні і якісні характеристики

Закупівля робіт по об’єкту «Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок окружного суду» по вул. Грушевського,17 в м. Вінниці (охоронний номер 22-Вн) з пристосуванням під потреби міського суду (коригування 2)» здійснюється у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Необхідність виконання реставрації будівлі окружного суду викликане передачею будівлі в користування тільки для потреб міського суду. Функціональне призначення будівлі залишається без змін, з урахуванням наявних площ та розташуванням міського суду в будівлі – пам’ятці архітектури, яка підлягає збереженню. Архітектурно-планувальними рішеннями передбачено розміщення на існуючих площах штатної чисельності суддівського корпусу.

Роботи, які будуть виконуватись при реставрації, передбачено проектною документацією по об’єкту. Серед них, основні види робіт:

- часткове перепланування приміщень;

- посилення несучих конструкцій перекриття над підвалом з цегляних склепінь по металевим балкам;

- посилення несучих конструкцій дерев’яного балочного перекриття першого поверху;

- посилення цегляних арочних перемичок над віконними та дверними прорізами першого поверху;

- демонтаж усіх перегородок та влаштування нових;

- вогнезахист елементів перекриття підвалу та першого поверху;

- часткова заміна віконних блоків;

- перепланування приміщень санвузлів для працівників та відвідувачів (в т.ч. для МГН);

- улаштування підлоги, стін та стелі;

- улаштування дверей;

- внутрішнє оздоблення всіх огороджуючих конструкцій;

- заміна застарілого, зношеного санітарно-технічного обладнання та трубопроводів на нове;

- улаштування системи опалення та вентиляції;

- заміна внутрішніх мереж електропостачання та силового електрообладнання;

- влаштування робочого та аварійного освітлення;

- влаштування систем зв’язку;

- влаштування пожежної сигналізації.

Орієнтовна вартість проведення будівельних робіт – 51000000 грн.

Основні техніко-економічні показники:

- загальна площа – 4957,81 м2;

- корисна площа – 4365,7 м2;

- будівельний об’єм – 22552 м3;

- опалювальний об’єм – 20808 м3;

загальна кошторисна вартість 69514934 грн.