## Лист1
Матеріально-технічне забезпечення КП "Міський лікувально-діагностичний центр" за 9 міс. 2022 року
103 | 7281498.26 | 104 | 20661238.9 | 105 | 1149807 | 106 | 235807.45 | 109 | 216457.07
Будівля поліклініки | 2479673.08 | А-т рентгенівський діагностичний КРД-50 | 410688 | Автомобіль ВАЗ 210740 | 42940 | Велика кришка для столика АІТ-16 | 7481.26 | Ворота металеві | 18504
Навіс на контейнерний майданчик | 27052.67 | А-т рентгенівський Флюрограф | 16296 | Спеціалізований легковий-спеціалізований меддопомога-В марки Mercedes-Benz модель Sprinter 515 CDI | 591917 | Вішалка | 2070 | Електричний лічильник НІК 2303ФРК1 | 0.01
Павільйон вуличний | 9683 | Автоклав ВК-75 | 24492 | Автомобіль легковий RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E.№ VF1FWOZHC53899219 | 319950 | Вішалка | 2070 | Лічильник теплової енергії і води СВІТІ-11 Т №2860 | 15169
Приміщення ПЛР-лабораторії | 204989 | Автоматичний рідер для мікропланшетів | 81600 | Автомобіль Peugeot 307 | 195000 | Вішалка | 2070 | Оптоволоконний канал звязку | 18447.77
Приміщення ПЛР-лабораторії(коштом міського бюджету) | 4459312 | Авторефкератометр HRK-9000A | 316720 | Разом | 1149807 | Вішалка | 2070 | Паркан металевий | 37758
Приміщення лабораторії орендоване | 100788.51 | Авторефкератометр SK-11 | 45980 |  |  | Вішалка | 2070 | Регулятор температури РТ-10 | 7846
Разом | 7281498.26 | Аеросептик ФЗП-100 | 3000 |  |  | Вішалка | 2070 | Створення телекомунікаційної мережі | 16589.16
|  | Аквадистилятор електричний"MICROmed"DE-5 | 4100 |  |  | Диван без підлокітників | 3118.98 | Теплолічильник Multikal 402 Ду 20 | 13983.13
[6 empty] | Диван без підлокітників | 3118.98 | Технічне обслуговування аналізаторів cobas | 88160
|  | Аналізатор біохімічний автоматичний BioChem модель FC-200 | 119899.05 |  |  | Диван без підлокітників | 3118.98 | Разом | 216457.07
|  | Аналізатор біохімічний напівавтоматичний BioChem SA | 42770.38 |  |  | Диван Омега-2 | 3404
|  | Аналізатор гематологічний | 95000 |  |  | Комплект меблів для рецепшена | 12000
|  | Аналізатор електролітів крові Е-Lyte 5 | 27999.99 |  |  | Комплект меблів для службового кабінету керівника | 30000
|  | Аналізатор мікробаологічний Vitek-2 Compakt | 170000 |  |  | Контейнер для сміття | 7100
|  | Апарат для монітор.кров.тиску та ЕКГ | 32085 |  |  | Крісло без підлокітників | 1185
|  | Апарат для рентгенографії "GE Health Care " | 1423382 |  |  | Кушетка | 1550
|  | Апарат флюорографічний цифровий "Аспект" | 340800 |  |  | Кушетка | 1550
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Кушетка | 1550
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Кушетка | 1340
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Кушетка масажна | 3100
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Монтажна стійка для фільтрувальної станції | 8500
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Стелаж | 1160
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Стелаж під папки | 1080
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Стелаж під папки | 1080
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Стійка регістрації | 12000
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Стіл | 4950
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Стіл адміністратора | 3640
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Стіл для інструменту АІТ-16 | 13781.25
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Стіл для рецепції | 2926
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Стіл кутовий | 3210
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Стіл лабораторний | 7134
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Табличка | 4850
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Тумба медична | 2290
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Тумба медична | 2290
|  | Арм оператора ПАК "ЛікНет" (ІС 20-00) (комп"ютер) | 10820 |  |  | Тумба медична | 2290
|  | Аудіометр діагностичний AD 226 | 31937 |  |  | Тумба медична | 1170
|  | Багатофункціональний друкуючй пристрій МФУ НР LaserJet Pro M426fdn(F6W14A) | 11700 |  |  | Тумба медична | 1170
|  | Вага ANG 100с | 11965 |  |  | Тумба медична | 1170
|  | Вага електр.лабораторна | 6162 |  |  | Шафа | 5230
|  | Вага електр.лабораторна AD2000 "AXIS" | 11000 |  |  | Шафа | 6970
|  | Ванна з кришкою "НЕРПА" | 5150 |  |  | Шафа 2- секційна ШМ-2С з замком | 9452
|  | Випробувач на витік | 2400 |  |  | Шафа мед.ШМ-1С з сейфом | 2031
|  | Відеогастроскоп ЕG-290Кр | 469350 |  |  | Шафа мед.ШМ-1С з сейфом | 2031
|  | Відеогастроскоп EG-290 Кр | 181474 |  |  | Шафа мед.ШМ-1С з сейфом | 2031
|  | Відеогастроскоп EG-500 | 230098 |  |  | Шафа мед.ШМ-1С з сейфом | 2031
|  | Відеодисплейний термінал LED LG 32" | 8384 |  |  | Шафа мед.ШМ-2С з сейфом | 2302
|  | Відеоендоскопічна система HD-500 | 1076167 |  |  | Шафа мед.ШМ-2С з сейфом | 2302
|  | Відеоколоноскоп EC-500T | 383659 |  |  | Шафа мед.ШМ-2С з сейфом | 2302
|  | Відеоколоноскоп ЕС-380 LКр | 134120 |  |  | Шафа мед.ШМ-2С з сейфом | 2302
|  | Відсмоктувач медичний ІА 23 D | 1600 |  |  | Шафа мед.ШМ-2С з сейфом | 2302
|  | Візок прибиральний 01.25.TS | 1270 |  |  | Шафа під одяг | 1065
|  | Вортек V-3 | 3435 |  |  | Шкаф 2 ШО-2 (сейф метал.) | 38
|  | Денси-Ла-Метр(Плива-Лахема,Чехія) | 14465 |  |  | Шафи офісні в комплекті | 2494
|  | Джерело безперебійного живлення 1200W | 1550 |  |  | Ноші медичні Біомед В13 | 24196
|  | Дистилятор ДЕ-10 | 5916 |  |  | Разом | 235807.45
|  | Діагностичний спірометричний комплекс | 37800
|  | Дозатор піпеточний 8-канальний перем обєму 30-300мкл | 3665
|  | Дверіпротипожежні стандартні | 7980
|  | Доплер портативний | 20268
|  | ЕКГ-кабель пацієнта на 5 відведенеь для Cardio Tens (холтер) | 8750
|  | ЕККР MINI ФП-54.01 | 7199.88
|  | ЕККР MINI ФП-54.01 (касовий апарат) | 7342.87
|  | ЕККР MINI ФП-54.01 (касовий апарат) | 7342.86
|  | Екран медичний Flexible Phosphor Screen GR-2 10*12 | 17050
|  | Екран медичний Flexible Phosphor Screen GR-2 10*12 | 31635
|  | Екран медичний Flexible Phosphor Screen GR-2 14*17 | 21700
|  | Екран медичний Flexible Phosphor Screen GR-2 14*17 | 18810
|  | Електрокардіограф "Heart Mirror ЗІКО"портативний 1/3-канальний | 9900
|  | Електрокардіограф "HeartScreen 80 G-L"синхронний 12-канальний | 19800
|  | Електрокардіограф "Shiller-AT-102" | 49011
|  | Електрокардіограф HeartScreen 60-ІКО- портативний 1/3-канальний ЕКГ з 58 мм термопринтером | 28800
|  | Електрокардіограф МІДАС 6/12 | 33200
|  | Електрокардіограф МІДАС 6/12 | 33200
|  | Електрокардіограф МІДАС 6/12 | 33200
|  | Електронагрівач Atlantic VM 150 S4 CM | 7329.26
|  | Електронагрівач Atlantic VM 150 S4 CM | 7329.26
|  | Електроперфоратор SDS-max D 25501К | 13055.77
|  | Ендоскоп "Pentax" | 500328
|  | Ендоскопічна стійка | 19015
|  | Захват для видалення чужорідних тіл, багатораз. діам. 2,2 мм, довжина 230 см, тип "довгий алігатор" | 29637.01
|  | ИБП АРС Smart-UPS 2200 | 8028.27
|  | Камера морозильна "Атлант" | 8850
|  | Камера холодильна "Атлант" | 7540
|  | Касета CARESTREAM CR 25х30см/10х12 дюйм | 48720
|  | Касета CARESTREAM CR 35х43см/14х17 дюйм | 50400
|  | Касета рентген.мамографічна Agfa 18*24см | 2689
|  | Касета рентген.мамографічна Agfa 18*24см | 2689
|  | Касовий апарат MINI - 500.02.ME | 1776
|  | Касовий апарат ЕККА MINI-ФП54.01 Е | 7600
|  | Касовий апарат ЕККА MINI-ФП54.01 Е | 7600
|  | Коагулометр TS 4000 | 25000
|  | Кольпоскоп МК-300 | 35434.53
|  | Комп'ютер на базі Athlon 2500/Mb | 3537
|  | Комп'ютер на базі Athlon 2500/Mb | 3537
|  | Комп'ютер на базі Athlon 2500/Mb | 3537
|  | Комп'ютерний комплекс ALFA PC | 9285.21
|  | Комп'ютерний комплекс ALFA PC | 9285.21
|  | Комп'ютерний комплекс ALFA PC | 9285.21
|  | Комп'ютерний комплекс ASUS | 12600
|  | Комп'ютерний комплекс Dell Optiplex 380 | 6979.31
|  | Комп'ютерний комплекс Dell Optiplex 380 | 6979.31
|  | Комп'ютерний комплекс Dell Optiplex 380 | 6979.31
|  | Комп'ютерний комплекс Dell Optiplex 380 | 6389.65
|  | Комп'ютерний комплекс Dell Optiplex 380 | 6389.65
|  | Комп'ютерний комплекс Dell Optiplex 380 | 6389.65
|  | Комп'ютерний комплекс Dell Optiplex 780 | 10654.11
|  | Комп'ютерний комплекс Dell Optiplex 780 | 10654.11
|  | Комп'ютерний комплекс Dell Optiplex 780 | 10654.11
|  | Комп'ютерний комплекс HP Compag dc 7900 | 9000
|  | Комп'ютерний комплекс HP Compag dc 7900 | 9000
|  | Комп'ютерний комплекс на базі AMD Athlon II | 5419.65
|  | Комп'ютерний комплекс на базі AMD А4*2 4000 | 6583.95
|  | Комп'ютерний комплекс на базі AMD А4*2 4000 | 8776.25
|  | Комп'ютерний комплекс на базі AMD А4*2 4000 | 6957.68
|  | Комп'ютерний комплекс на базі AMD А4*2 4000 | 6957.68
|  | Комп'ютерний комплекс на базі AMD А4*2 4000 | 6584.43
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 3985
|  | Комп"ютерний комплекс | 5200
|  | Комплекс реографічний комп'ютерний "RHEOTEST" 4-х канальний | 48320
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24 | 19600
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24 | 19600
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24 | 19600
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24 | 19600
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24 | 19600
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24 | 19600
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24 | 19600
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24/1 | 21364
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24/1 | 21364
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24/1 | 21364
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24/1 | 21364
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24/1 | 21364
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24/1 | 21364
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24/1 | 21364
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24/1 | 21364
|  | Компютерний комплекс HP Pavilion AIO 24/1 | 21364
|  | Комутатор Allied Telesis Smart, 24 порти 10/100BaseTX, 2 порти комбо, 2 порти 1000BaseT, 19 | 8500.97
|  | Комутатор Cisco Catalyst WS-3750-48PS-S | 95880
|  | Комутатор Cisco Catalyst WS-3750-48PS-S | 95780
|  | Конденсаторна установка | 13756.98
|  | Кондиціонер | 3150
|  | Кондиціонер | 3150
|  | Кондиціонер | 3150
|  | Кондиціонер | 3150
|  | Кондиціонер | 3150
|  | Кондиціонер | 4700.38
|  | Кондиціонер 18000 Btu | 16000
|  | Кондиціонер Delfa-09 | 8200
|  | Кондиціонер Delfa-09 Btu | 7349
|  | Кондиціонер Delfa-09 Btu | 7349
|  | Кондиціонер Delfa-18 Btu | 12550
|  | Кондиціонер Gree Bora GWH18AAC-K3NNA2A | 11180
|  | Кондиціонер Gree Bora GWH24AAD-K3NN2A | 13140
|  | Кондиціонер Liberton -09 | 8030
|  | Кондиціонер Олмо OSH-08LD7W | 8900
|  | Кондиціонер Олмо-10LD7W | 8900
|  | Копір Canon iR-1133 | 10922.61
|  | Крісло Pilot R HR LE-D | 2451.87
|  | Крісло гинекологічне | 16450
|  | Лабораторне обладнання (витяжна шафа) | 13708
|  | Лазерний прінтер Canon LBP-6000 | 1026
|  | Лазерний прінтер Canon LBP-6000 | 1026
|  | Лазерний прінтер Canon LBP-6000 | 1026
|  | Лазерний прінтер Canon LBP-6000 | 1026
|  | Лазерний прінтер Canon LBP-6000 | 1026
|  | Лазерний прінтер Canon LBP-6000 | 1026
|  | Лазерний прінтер Canon LBP-6000 | 1026
|  | Лазерний прінтер Canon LBP-6000 | 1026
|  | Лазерний прінтер Canon LBP-6000 | 1026
|  | Лампа щліинна S 360 з відеосистемою | 45650
|  | Лор блок ST-Е500 | 75000
|  | Мікропроцесорний електрохірургічний коагулятор CC-200E | 162000
|  | Мікроскоп 2/СХ | 9271
|  | Мікроскоп BioBlue | 11600.54
|  | Мікроскоп XSM-20 | 6015
|  | Мікроскоп XSM-20 | 6013
|  | Мікроскоп XSM-20 | 6013
|  | Мікроскоп XSM-20 | 3671
|  | Мікроскоп бінокулярний Leica DM500 | 61914.59
|  | Мікроскоп бінокулярний Leica DM500 | 61914.59
|  | Мікроскоп лабораторний МС100 | 85922
|  | Монітор | 1137
|  | Монітор | 1060
|  | Монітор | 1137
|  | Монітор LG | 1167
|  | Монітор артеріального тиску та ЕКГ Cardio Tens (CT1-S001) | 45000
|  | Монітор Х-17 | 3656
|  | Моноблок HP AIO 24-f0078ur (4PR94EA) | 18995
|  | Мотокоса 236R 1.2 кВт/1,6к.с.кос.головка+ремінь | 9178.62
|  | МФУ Canon і-SENSYS MF 3010 | 2883.66
|  | МФУ Canon і-SENSYS MF 3010 | 2883.66
|  | МФУ А4 Canon i-SENSYS MF4410 | 1950
|  | МФУ А4 Canon i-SENSYS MF4410 | 1950
|  | МФУ А4 Canon i-SENSYS MF4410 | 1950
|  | МФУ А4 Canon i-SENSYS MF4410 | 1950
|  | Набір коробок для стерилізації | 1150
|  | Набір пробних окулярних лінз комплект 266 лінз | 14873
|  | Настінна спліт-система IDEA ISR-12HR-R | 9538.17
|  | Настінна спліт-система Samsung AS18UUQAFR | 10425.22
|  | Негатоскоп X-View 1520 LED | 30544.63
|  | Обладнання системи охоронної сигналізації "Дунай" | 9926
|  | Обладнання системи охоронної сигналізації "Дунай" | 9926
|  | Освітлювач волоконно-оптичний для сигмоідоскопа | 6618.01
|  | Офтальмоскоп YZ-11D | 9523
|  | Периметр Centerield 2 | 125662.5
|  | Петля поліпектомічна, симетрична, багаторазова,діаметр 2,3мм, довж.230 см , з монофільн.струною | 25999.99
|  | Петля поліпектомічна, симетрична, з плоскими боками, багаторазова,діаметр 2,3мм, довж.230 см | 26600
|  | Плита електрична ПЕ-4 | 11300
|  | ППКО"Оріон 16Т.3.2."(пультовий пристрій) | 3467.13
|  | пральна машина INDESIT | 6577
|  | Пральна машина АТЛАНТ 50С101-000 | 2573
|  | Пристрій відображення інформації з підсвічуванням | 8890
|  | Пристрій для промивки мікропланшет | 23833
|  | Пристрій ППКОП "Оріон-4т3,1" кл-ра 4тд | 2141
|  | Прінтер "Agfa" | 236890
|  | Пробний набір лінз is-266 | 4233
|  | Пробовідбірник бактеріол."Тайфун"Р-40 | 11990
|  | Проектор знаків HCP-7000 | 48043
|  | Проектор знаків Smart CP-11 | 9130
|  | Промисловий охолоджувач Чіллер | 231164.47
|  | Проявочна машина AGFA CP-1000 | 47000
|  | Рецилькулятор бактер.УФО"Аерекс-стандарт" | 1200
|  | Різноваги Г-2 | 4290
|  | Робоча станція Dell SC1430 | 27790
|  | Робоча станція лікаря | 231510.53
|  | Ручка ректальна з джерелом живлення | 3738
|  | Сервер | 8794.33
|  | Сервер DELL PowerEdge Rack Chassis for Up to 3.5" | 19574.08
|  | Система для оцифровування рентгенівських знімків "Vita CR" | 526436
|  | Система мамографічна VIOLA | 640000
|  | Система ультразвукова діагностична Vinno Е10 | 853429.25
|  | Системний блок | 3200
|  | Системний блок | 4211
|  | Системний блок на базі Intel core | 2950
|  | Системний блок на базі Pentium | 3481
|  | Ситема охоронної сигналізації | 9716
|  | Спідниця захисна дитяча 35*40 см(Pb 0.35) | 1078
|  | Спідниця рентгенозахисна Рb 0,35 52*150 | 1100
|  | Спідниця рентгенозахисна Рb 0,35 52*150 | 1100
|  | Ставні рентгенозахисні | 21999
|  | Станція очистки води | 27150
|  | станція паразитологічна ParaSys | 75250
|  | Стерилізатор паровий ГК-100-3 | 36083
|  | Стерилізатор паровий ГК-100-3 | 36083
|  | Стерилізаційний бокс Стандарт | 2813
|  | Стилізатор повітряний ГП-20 | 6170
|  | Стилізатор повітряний ГП-20 | 3988
|  | Стіл інструментальний С12 | 1005
|  | Стіл інструментальний С12 | 1005
|  | Стіл інструментальний С15 | 1005
|  | Стіл інструментальний С15 | 1005
|  | Стіл інструментальний С15 | 1005
|  | Стіл на 1 пристрій ЕТ-20 | 3690
|  | Стіл офтальмологічний електричний | 10200
|  | Столик апаратний з пристроєм для кріплення балонів | 2210
|  | Телевізор LCD LQ 32LK 430 | 3950
|  | Термостат TW-2 | 7450
|  | Термостат на 18 пробірок | 11375.1
|  | Термостат ТС-80 | 4355
|  | Термостат ТС-80 | 4355
|  | Термостат ТС-80 | 4355
|  | Термостат ТС-80 | 4355
|  | Термостат ТС-80 | 4355
|  | Термостат ТС-80 | 4355
|  | Термостат ТС-80 | 4355
|  | Термостат ТС-80 | 4355
|  | Термостат ТСО-1/80 СПУ | 14950
|  | Термошейкер для імунопланшет PST-60 HL4 | 14500
|  | Точка доступу WIFI | 6877.02
|  | УЗД сканер 450 | 126831
|  | Ультразвукова діагностична система LOGIQ 9 | 333660
|  | Ультразвуковий діагностичний сканер "SOMO ASE R5" | 473780
|  | Установка для дезінф. та стерил.ендоскоп.обладнання "Нерпа" | 57000
|  | Установка для дезінфекції та стерилізації ендоскопічного обладнання | 65000
|  | Установка попередньої обробки | 30000
|  | Устаткування для системи керування технологічним процесом | 80850
|  | Фабрика друку Epson L805 (прінтер) | 8950
|  | Фартук рентгенозахисний Pb 0.35 60*110 | 1099
|  | Холдильник Атлант МХМ 2808-90 | 2152
|  | Холодильник "Samsung" | 1338
|  | Холодильник Атлант 5810 | 2359
|  | Холодильник Атлант 5810 | 2359
|  | Холодильник Атлант 5810 | 2359
|  | Холодильник Атлант 5810 | 2359
|  | Холодильник СНАЙГЕ С 290.1704 А | 2161
|  | Холодильник" Атлант" МХ-5810-72 | 9754
|  | Центрифуга лаб. клін.ОПН-3,02 | 4660
|  | Центрифуга лабораторна мед.з бакет-ротором | 9500
|  | Шафа телекомунікаційна в комплекті | 59980
|  | Ширма 3-х секційна медична | 1410
|  | Шкаф медичний ШМ-2 | 3120
|  | Шкаф медичний ШМ-2 | 3120
|  | Щипці біопсійні для гастроскопії з фіксатором | 13294
|  | Щипці біопсійні для гастроскопії з фіксатором | 13294
|  | Щипці біопсійні для гастроскопії з фіксатором | 13294
|  | Щипці біопсійні для колоноскопії | 9860
|  | Щипці біопсійні з віконцем KW-2422S | 1462
|  | Щипці для гарачої біопсії, багаторазові, діаметр 2,2 мм, довжина 230 см, з овальними чашечками | 28000
|  | Загороджувальна прозора стійка рецепції | 48870.04
|  | Кольпоскоп МК-200 з відеосистемою | 59764
|  | Кондиціонер канального типу | 48022.95
|  | Кондиціонер повітря типу спліт-система | 14873.78
|  | Бокс біологічної безпеки БІОБЕЙС, модель BSC-II A2-Z | 347663.55
|  | Бокс ультрафіолетовий для стерильних робіт PCR-800 | 136635.51
|  | Мініцентрифуга високошвидкісна Мікроспін 12 | 74564.49
|  | Система для ампліфікації в реальному часі Rotor Gene Q MDx 5 канальний | 1401869.16
|  | Станція для виділення ZiXpress 32 | 867289.72
|  | Твердотільний термостат К30 з блоком К30В | 49530.84
|  | Центрифуга лабораторна медична СМ-3МТ | 26486
|  | Дозатор механічний 8-канальний Proline 0.5-10 мкл | 21800
|  | Комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА | 500000
|  | Моноблок HP 27-dp0032ur AIO | 27350
|  | Моноблок HP 27-dp0032ur AIO | 29620
|  | Касета CARESTREAM CR 25х30см/10х12 дюйм | 52460
|  | Касета CARESTREAM CR 35х43см/14х17 дюйм | 57280
|  | Кондиціонер TCL TCA-24CHRA/DVI | 71460.54
|  | Підлогомийна машина Karcher BR45/40 | 30900
|  | Спірометр Spirolab+SPO2 | 87970
|  | ASS 190 Автоматичний процесор для фарбування скелець | 695000
|  | Cellprep Plus LBC система, аналізатор рідин організму | 1595360
|  | Автоматичний гематологічний аналізатор Abacus 3CT | 298000
|  | Касета CARESTREAM CR 25х30см/10х12 дюйм | 52460
|  | Касета CARESTREAM CR 35х43см/14х17 дюйм | 57280
|  | Кисневий концентратор KSN-5 | 35000
|  | Моноблок HP 24-df0059ua_1 | 29000
|  | Моноблок HP 24-df0059ua_2 | 29000
|  | Моноблок HP 24-df0059ua_3 | 29000
|  | Моноблок HP 24-df0059ua_4 | 29000
|  | Моноблок HP 24-df0059ua_5 | 29000
|  | Моноблок HP 24-df0059ua_6 | 29000
|  | Касовий апарат ЕККА MINI-T400ME КCEФ | 6027.21
|  | Кондиціонер Gree Bora GWH18FFC-RPNNA2A_2 | 19764.6
|  | Шафа розподільча комутаційна ЕТРН/3х180 | 49860
|  | Разом | 20661238.9