На лист №01-00-004-40957 від 27.09.2017 (вхідний №3167 від 03.10.2017)

Інформація

КП «Вінницяоблводоканал»

щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору

за  липень   2022 року

| № п/п | Показник | Концентрація |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запах, бали | 2/3 - 4/4 |
| 2 | Смак та присмак, бали | - |
| 3 | Кольоровість, градуси | 60 -70 |
| 4 | Каламутність, мг/дм3 | 8,3 — 16,3 |
| 5 | Водневий показник (рН), од. рН | 8,06 — 8,64 |
| 6 | Залізо загальне, мг/дм3 | 0,11 — 0,14 |
| 7 | Загальна жорсткість, моль/м3 | 4,6 — 5,0 |
| 8 | Марганець, мг/дм3 | 0,26 — 0,44 |
| 9 | Сульфати, мг/дм3 | 29,4 |
| 10 | Сухий залишок, мг/дм3 | 374 - 391 |
| 11 | Хлориди, мг/дм3 | 35 - 43 |
| 12 | Нітрати, мг/дм3 | <0,5 — 1,4 |
| 13 | Амоній, мг/дм3 | 0,23 - 1,05 |
| 14 | Нітрити, мг/дм3 | 0,012 — 0,11 |
| 15 | Мідь, мг/дм3 | <0,02 |
| 16 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,56 |
| 17 | Цинк, мг/дм3 | < 0,005 |
| 18 | Алюміній, мг/дм3 | <0,04 |
| 19 | Кадмій, мг/дм3 | <0,001 |
| 20 | Миш,як, мг/дм3 | <0,01 |
| 21 | Молібден, мг/дм3 | <0,0025 |
| 22 | Ртуть, мг/дм3 | <0,0005 |
| 23 | Свинець, мг/дм3 | <0,0005 |
| 24 | Хром, мг/дм3 | <0,05 |
| 25 | Нікель, мг/дм3 | <0,01 |
| 26 | АПАР, мг/дм3 | 0,023 |
| 27 | Фториди, мг/дм3 | 0,22 |
| 28 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 0,098 |
| 29 | Натрій, мг/дм3 | 25,8 |
| 30 | Броміди, мг/дм3 | < 0,05 |
| 31 | Літій, мг/дм3 | 0,012 |
| 32 | Калій, мг/дм3 | 7,3 |
| 33 | Магній, мг/дм3 | 25,4 |
| 34 | Кальцій, мг/дм3 | 56,2 |
| 35 | Кремній, мг/дм3 | 1,05 |
| 36 | Кобальт, мг/дм3 | <0,05 |
| 37 | Селен, мг/дм3 | <0,0005 |
| 38 | Сурма, мг/дм3 | - |
| 39 | Стронцій, мг/дм3 | - |
| 40 | Мікробне число, КУО/ см3 | 3,8 *102 - 240 *102 |
| 41 | Коліфаги, БУО/дм3 | відсутні |
| 42 | Фітопланктон, кл/см3 | 96250 - 111250 |
| 43 | Індекс БГКП, КУО/ дм3 | 9300 – більше 110 000 |
| 44 | Температура, оС | 20 - 24 |
| 45 | Загальна лужність, мг. екв/дм3 | 4,0 — 4,6 |
| 46 | БСК5, мгО2/дм3 | 8,0 — 17,12 |
| 47 | Розчинений кисень, мгО2/дм3 | 1,76 — 8,64 |
| 48 | Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 | 12,48 — 16,24 |
| 49 | Ціаніди, мг/дм3 | 0,0045 |

Начальник служби лабораторного

контролю якості води

КП“Вінницяоблводоканал”                                                                                                 А.П. КРАВЧУК