ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

МІСТА  ВІННИЦІ

ЗА СЕРПЕНЬ 2020 РОКУ

№ 8

ВІННИЦЯ 2020

У серпні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі м. Вінниця проводились лабораторією спостережень за забрудненням атмосфери (ЛСЗА) Вінницького ЦГМ на двох стаціонарних постах (ПСЗ): ПСЗ №1 розташований по вулиці Київська, 25; ПСЗ№2 – на Немирівському шосе, 29.

У повітрі визначалось 15 забруднювальних домішок, з них основні - завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту і специфічні - фтористий водень, аміак, формальдегід та вісім важких металів (залізо, кадмій, манган, мідь, нікель, свинець, хром, цинк).

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст.

У серпні в атмосферному повітрі міста спостерігався помірно високий вміст діоксиду азоту (речовина 3 класу небезпеки), фтористого водню (речовина 2 класу небезпеки). Загалом по місту середня за серпень концентрація по діоксиду азоту перевищувала ГДКс.д. у 4,1  рази, по фтористому водню – у 0,9 рази.  На ПСЗ № 2, що по Немирівському шосе, 29, середньомісячна концентрація діоксиду азоту перевищувала ГДКм.р. у 3,3 разів, по фтористому водню – у 1 рази.  На ПСЗ №1 по діоксиду азоту - у 3,3 разів, по фтористому водню – у 0,9 разів. (табл. 1).

Максимальні концентрації досягали 2 ГДКм.р. по діоксиду азоту і 1,1 ГДКм.р. по фтористому водню (табл. 2). Кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту у липні становила 37. По фтористому водню було зафіксовано 7 випадків перевищення ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні з разових концентрацій інших забруднювальних домішок не перевищували відповідні санітарно-гігієнічні нормативи. Вміст важких металів у повітрі був значно нижче рівня відповідних ГДКс.д.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у серпні загалом по місту характеризувався, як високий. Середньомісячні концентрації діоксиду сірки на ПСЗ № 1 та ПСЗ №2 були однакові.

Порівняно з серпнем  2019 року  середні концентрації забруднювальних речовин по м. Вінниці незначною мірою знизилась за рахунок зменшення концентрацій по завислих речовинах, діоксин азоту, фтористого водню, аміаку за винятком: формальдегіду ,середня концентрація  збільшилась. Діоксин сірки, оксид вуглецю залишилися без змін. Максимальні концентрації забруднювальних речовин,  не значною мірою зросла.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі м. Вінниця  (в кратності ГДКс.д.) за серпень 2020 року  і в порівнянні з серпнем  2019 року.

| Домішки | Номери ПСЗ |  | По місту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2020 рік | 2019 рік |
|  | середньомісячні концентрації в мг/м3 |  |  |  |
| завислі речовини | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1 |
| діоксид сірки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оксид вуглецю | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| діоксид азоту | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 6,2 |
| фтористий водень | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,4 |
| аміак | не визначається | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| формальдегід | 2,5 | не визначається | 2,5 | 1,3 |

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі м. Вінниця (в кратності ГДКм.р.) за серпень 2020 року і в порівнянні з серпнем 2019 року.

| Домішки | Номери ПСЗ |  | По місту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2020 рік | 2019 рік |
|  | максимальні разові концентрації в мг/м3 |  |  |  |
| завислі речовини | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| діоксид сірки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| оксид вуглецю | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| діоксид азоту | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 4 |
| фтористий водень | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| аміак | не визначається | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| формальдегід | 0,7 | не визначається | 0,7 | 0,2 |

Забруднення повітря по постах м.Вінниці за серпень 2020р. по ІЗА.

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

МІСТА  ВІННИЦІ

ЗА СЕРПЕНЬ 2020 РОКУ

Відповідальний за випуск               Ю.М.Власов

Виконавець                                   О.Ю.Ярмолінський

Вінницький обласний центр з гідрометеорології

Копіювання матеріалів цього видання без авторського дозволу заборонено,

при використанні необхідно робити відповідні посилання

Вих. N 20-06-12/   від 17.09.2020р.

________________________________________________________________________

вул. Руданського/І.Богуна, 14/127, м.Вінниця, 21010, тел./факс (0432) 67-33-59, 67-04-24

E-mail: pgdvinnitsa@meteo.gov.ua; vinpogoda.at.ua

______________________________________________________________________________________

ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.